## LOOP1 ( NVP-NX-NB-NR-NHC )
BẢNG CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ BÁO CHÁY NHÀ VĂN PHÒNG, NHÀ XE, HẠNG MỤC PHỤ ( LOOP 1 ) 辦公大樓、車庫及附屬建築火災警報地址設置系統（迴路 1）
CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ 设置地址 | MÃ THIẾT BỊ 设备编号 | TÊN THIẾT BỊ 设备名称 | VỊ TRÍ HIỆN THỊ, KHU VỰC 显示位置，区域
NHÀ VĂN PHÒNG TẦNG I 一樓辦公室
D.001 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà ăn nhân viên
D.002 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà ăn nhân viên
D.003 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà ăn nhân viên
D.004 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà ăn nhân viên
D.005 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà ăn nhân viên
D.006 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà ăn nhân viên
D.007 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.008 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.009 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng mở
D.010 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng mở
D.011 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng mở
D.012 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng mở
D.013 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Hành lang tầng1
D.014 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.015 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Tầng 1
D.016 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.017 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng họp
D.018 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng họp
D.019 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.020 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.021 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Sảnh triển lãm tầng
D.022 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.023 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.024 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.025 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Tầng 1
D.026 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.027 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.028 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng điện
D.029 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng họp
D.030 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.031 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng kế toán, thủ quỹ
D.032 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng họp
D.033 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng họp
D.034 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng chủ tịch
D.035 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng chủ tịch
D.036 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.037 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.038 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng phó giám đốc
D.039 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng tổng giám đốc
D.040 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng tổng giám đốc
D.041 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng1
D.042 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Hành lang tầng1
D.043 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Hành lang tầng1
NHÀ VĂN PHÒNG TẦNG II 辦公大樓二樓
D.044 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thí nghiệm 2, tầng 2
D.045 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thí nghiệm 2, tầng 2
D.046 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thí nghiệm 2, tầng 2
D.047 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thí nghiệm 3, tầng 2
D.048 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thí nghiệm 4, tầng 2
D.049 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thí nghiệm 1, tầng 2
D.050 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thí nghiệm 1, tầng 2
D.051 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Hành lang tầng 2
D.052 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.053 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.054 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.055 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng họp tầng 2
D.056 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.057 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng hoạt động nhân viên tầng 2
D.058 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng hoạt động nhân viên tầng 2
D.059 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng mẫu tầng 2
D.060 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng điện tầng 2
D.061 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.062 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.063 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.064 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Hành lang tầng 2
D.065 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà bếp chung
D.066 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà bếp chung
D.067 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.068 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.069 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 1
D.070 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 2
D.071 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 3
D.072 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 4
D.073 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 5
D.074 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 6
D.075 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 7
D.076 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 8
D.077 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 9
D.078 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 10
D.079 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 11
D.080 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 12
D.081 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 13
D.082 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng chuyên gia 14
D.083 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.084 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.085 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.086 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.087 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.088 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Hành lang tầng 2
D.089 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Hành lang tầng 2
D.090 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Phòng chuyên gia 2
D.091 | DI 9301E | Modul điều khiển quat hút | Phòng điện tầng 2
NHÀ XE TẦNG I 底層停車場
D.092 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.093 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.094 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.095 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.096 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.097 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.098 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.099 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.100 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.101 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.102 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.103 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.104 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.105 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.106 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.107 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.108 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.109 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.110 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.111 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu A
D.112 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.113 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.114 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.115 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.116 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.117 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.118 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.119 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.120 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.121 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.122 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.123 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.124 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.125 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.126 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.127 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.128 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.129 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.130 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.131 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 1 nhà xe khu B
D.132 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Tầng 1 nhà xe khu B
D.133 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 nhà xe khu B
D.134 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 nhà xe khu B
D.135 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 nhà xe khu A
D.136 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Tầng 1 nhà xe khu A
D.137 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Tầng 1 nhà xe khu A
NHÀ XE TẦNG II 停車場，2層
D.138 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.139 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.140 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.141 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.142 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.143 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.144 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.145 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.146 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.147 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.148 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.149 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.150 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.151 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.152 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.153 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.154 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.155 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.156 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.157 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu A
D.158 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.159 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.160 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.161 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.162 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.163 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.164 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.165 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.166 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.167 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.168 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.169 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.170 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.171 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.172 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.173 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.174 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.175 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.176 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.177 | DI 9103E | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Tầng 2 nhà xe khu B
D.178 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2 nhà xe khu B
D.179 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2 nhà xe khu B
D.180 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2 nhà xe khu A
PHÒNG BƠM CHỮA CHÁY 消防泵浦房
D.181 | DI 9300E | Modul giám sát tủ bơm | Phòng bơm chữa cháy
D.182 | DI 9300E | Modul giám sát van tín hiệu | Phòng bơm chữa cháy
D.183 | DI 9300E | Modul giám sát van tín hiệu | Phòng bơm chữa cháy
D.184 | DI 9300E | Modul giám sát van tín hiệu | Phòng bơm chữa cháy
D.185 | DI 9300E | Modul giám sát van tín hiệu | Phòng bơm chữa cháy
D.186 | DI 9300E | Modul giám sát van tín hiệu | Phòng bơm chữa cháy
D.187 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Phòng bơm chữa cháy
D.188 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng bơm chữa cháy
D.189 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng bơm chữa cháy
D.190 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng bơm chữa cháy
D.191 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Phòng bơm chữa cháy
NHÀ RÁC 垃圾房
D.192 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà rác
D.193 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà rác
D.194 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà rác
D.195 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Nhà rác
D.196 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà rác
NHÀ HÓA CHẤT 化學之家
D.197 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà hóa chất
D.198 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà hóa chất
D.199 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà hóa chất
D.200 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Nhà hóa chất
D.201 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà hóa chất
NHÀ BẢO VỆ SỐ I 1號警衛室
D.202 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà bảo vệ 1
D.203 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Nhà bảo vệ 1
D.204 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà bảo vệ 1
NHÀ BẢO VỆ SỐ II 二號警衛室
D.205 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà bảo vệ 2
D.206 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Nhà bảo vệ 2
S.207 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà bảo vệ 2

## LOOP2 ( NHÀ KHO )
BẢNG CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ BÁO CHÁY NHÀ KHO ( LOOP II ) 倉庫火災警報地址設定係統（迴路 II）
CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ 设置地址 | MÃ THIẾT BỊ 设备编号 | TÊN THIẾT BỊ 设备名称 | VỊ TRÍ HIỆN THỊ, KHU VỰC 显示位置，区域
NHÀ KHO 仓库
D.001 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu A
D.002 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu A
D.003 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu B
D.004 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu B
D.005 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu B
D.006 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Nhà kho khu B
D.007 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Nhà kho khu B
D.008 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Nhà kho khu B
D.009 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Nhà kho khu B
D.010 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Nhà kho khu B
D.011 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Nhà kho khu B
D.012 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Nhà kho khu B
D.013 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Nhà kho khu B
D.014 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu B
D.015 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu B
D.016 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu A
D.017 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu A
D.018 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu A
D.019 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu A
D.020 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu A
D.021 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu A
D.022 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu A
D.023 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu B
D.024 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu B
D.025 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Nhà kho khu B
D.026 | DI 9300E | Modul liên động tủ quạt hút khói | Nhà kho khu A
D.027 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Nhà kho khu A
D.028 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Nhà kho khu A
D.029 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Nhà kho khu B

## LOOP 3 ( NHÀ XƯỞNG )
BẢNG CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ BÁO CHÁY NHÀ XƯỞNG ( LOOP III ) 工厂火警地址设置面板（回路 III）
CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ 设置地址 | MÃ THIẾT BỊ 设备编号 | TÊN THIẾT BỊ 设备名称 | VỊ TRÍ HIỆN THỊ, KHU VỰC 显示位置，区域
NHÀ XƯỞNG TẦNG I 一楼厂房
D.001 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu A
D.002 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu A
D.003 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu A
D.004 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1 khu A
D.005 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1 khu A
D.006 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu A
D.007 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1 khu A
D.008 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu A
D.009 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1 khu A
D.010 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1 khu A
D.011 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu A
D.012 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1 khu A
D.013 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu B
D.014 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu B
D.015 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu B
D.016 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần bê tông | Tầng 1 khu B
D.017 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần laphoong | Tầng 1 khu B
D.018 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần bê tông | Tầng 1 khu B
D.019 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần laphoong | Tầng 1 khu B
D.020 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu B
D.021 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần bê tông | Tầng 1 khu B
D.022 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần laphoong | Tầng 1 khu B
D.023 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần bê tông | Tầng 1 khu B
D.024 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần laphoong | Tầng 1 khu B
D.025 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần bê tông | Tầng 1 khu B
D.026 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần laphoong | Tầng 1 khu B
D.027 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần bê tông | Tầng 1 khu B
D.028 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói, trần laphoong | Tầng 1 khu B
D.029 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1 khu B
D.030 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Tầng 1, khu C
D.031 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu C
D.032 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu C
D.033 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu C
D.034 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu C
D.035 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu C
D.036 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu C
D.037 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu C
D.038 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu C
D.039 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu C
D.040 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu C
D.041 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu C
D.042 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu D
D.043 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu D
D.044 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu D
D.045 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu D
D.046 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu D
D.047 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu D
D.048 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu D
D.049 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu D
D.050 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu D
D.051 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu D
D.052 | DI 9300E | Modul liên động tủ quạt hút khói | Tầng 1, khu D
D.053 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 1, khu D
D.054 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Tầng 1, khu D
D.055 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Tầng 1, khu D
D.056 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 1, khu D
D.057 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng trà tầng 1, khu D
D.058 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng quản lý tầng 1, khu D
D.059 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng phụ kiện tầng , khu D
D.060 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng đệm tầng 1, khu D
D.061 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng thay đồ tầng 1, khu D
D.062 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng rửa tầng 1, khu D
D.063 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng phụ kiện tầng 1 , khu D
D.064 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng phụ kiện tầng 1 , khu D
D.065 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng nhà xưởng tầng 1, khu D
D.066 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Văn phòng nhà xưởng tầng 1, khu D
D.067 | DI 9102E | Đầu báo khói địa chỉ | Phòng khuôn nhà xưởng tầng 1, khu D
D.068 | DI9301E | Modul liên động cửa cuốn chống cháy | Tầng 1, khu A
D.069 | DI9301E | Modul liên động cửa cuốn chống cháy | Tầng 1, khu B
D.070 | DI9301E | Modul liên động cửa cuốn chống cháy | Tầng 1, khu C
NHÀ XƯỞNG TẦNG II 二楼厂房
D.071 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu A
D.072 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu A
D.073 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Tầng 2, khu A
D.074 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.075 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.076 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.077 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.078 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu A
D.079 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.080 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.081 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.082 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.083 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu A
D.084 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu A
D.085 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu B
D.086 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu B
D.087 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu B
D.088 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu B
D.089 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu B
D.090 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu B
D.091 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu B
D.092 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu B
D.093 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 2, khu B
D.094 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu B
D.095 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu B
D.096 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 2, khu B
D.097 | DI 9301E | Modul liên động tủ quạt hút khói | Tầng 2, khu A
NHÀ XƯỞNG TẦNG III 三层厂房
D.098 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 3
D.099 | DI 9301E | Modul liên động thang máy số 1 | Tầng 3
D.100 | DI 9319E | Modul liên động tủ quạt hút khói | Tầng 3
D.101 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 3
D.102 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 3
D.103 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 3
D.104 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 3
D.105 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 3
D.106 | DI 9301E | Modul điều khiển chuông | Tầng 3
D.107 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 3
D.108 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 3
D.109 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 3
D.110 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 3
D.111 | DI 9204E | Nút nhấn khẩn cấp | Tầng 3
D.112 | DI 9301E | Modul liên động thang máy số 2 | Tầng 3
D.113 | DI 9301E | Modul liên động thang máy số 3 | Tầng 3
D.114 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Tầng 3
D.115 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Tầng 3
D.116 | DI 9300E | Modul giám sát đầu beam | Tầng 3
D.117 | DI 9300E | Modul giám sát vanl tín hiệu | Tầng 3
D.118 | DI 9319E | Modul giám sát đầu báo khói | Tầng 3
D.119 | DI 9300E | Modul giám sát tủ xả khí | Tầng 1 khu A
D.120 | DI 9300E | Modul giám sát tủ xả khí | Tầng 1 khu A